**清单预算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **数量** | **单价** | **小计** |
| **电热水器** | **39台** | **1280元/台** | **49920元** |
| **交钥匙工程、报价包含安装、辅材等费用，控制价：49920元** | | | |

**技术参数**

电压/频率：220V/50HZ；

容积：≥60升；

加热功率：≥3300W；

加热方式：双管加热；

安全性能：带防电墙、防干烧、放溅水；

内胆：无缝内胆、终身免清洗；

能效等级：一级能效；

质保：不低于整机六年质保；

特征：镁棒终身免更换、app操控、自动关机

**商务条款**

**1、交货地点：**采购人指定地点。

**2、交货期限：**9月8日之前完成送货、安装、调试。

**3、付款方式：**

（1）供应商完成安装，并经采购人验收合格后，30日内支付合同金额的97%；剩余合同金额3%作为质保金，质保期满之后无息返还。

（2）供应商在收款之前，应当开具相应金额的增值税专用发票，所需税费由供应商承担。供应商不提供发票，采购人有权拒绝付款。