|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： **报价单** | | | | | | |
| 名称：宿舍漏水修缮 | | | | | | 日期： 年 月 日 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价 | 备注 |
|
| 1 | 宿舍阳台晾晒区顶棚漏水 | 8 | 间 |  |  | 敲除漏水位置，重新做防水施工： 1.敲除阳台面层及砂浆面至楼板面； 2.水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平； 4.1.5mm防水涂料两层（屋面防水用防水卷材）； 5.试水成功后铺贴地砖； 6.成品保护。 |
| 2 | 宿舍卫生间内空调板漏水 | 47 | 间 |  |  | 1至3栋47个房间空调板漏水  1.空调板板面刷两道防水涂料并做好走水坡度  2.板底脱落的粉刷层刮涂防水腻子 |
| 3 | 卫生间吊顶漏水 | 27 | 间 |  |  | 4至6栋共27个宿舍吊顶漏水  包含但不限于漏水修复所有的工作内容 |
| 合计（含税） | | | | |  |  |