
江西师范大学科学技术学院湖边防腐木栏杆更换及花池周边维护维修项目
询 价 文 件
采购人：江西师范大学科学技术学院
2026年8月
采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：学院湖边防腐木栏杆更换及花池周边维护维修项目

项目地点：学院内湖边区域及学院花池周边

（二）项目预算：42000元
（三）项目内容：1.将湖边原有老化严重的防腐木栏杆更换为棕红色仿木纹混凝土栏杆，总长度约140米；2.对部分花池围边严重损坏的防腐木进行更换维修，廊道座椅防腐木2根，花池防腐木2根。

二、项目背景

学院湖边现有防腐木栏杆因多年日晒雨淋及湖水湿气侵蚀，已出现大面积腐朽、开裂、松动等现象，存在较大安全隐患，严重影响校园景观及行人安全。为消除安全隐患、提升校园环境品质，现计划将原有防腐木栏杆更换为同色系（棕红色）仿木纹混凝土栏杆，同时维修部分花池周边已损坏的防腐木栏杆维护。

三、技术要求

（一）混凝土栏杆

1.T字型栏杆地面高度不低于1.25米，立柱规格为150*150mm，扶手横档栏杆规格为80*90mm,扶手中间竖向栏杆规格为50*50mm，具体扶手间的高度及长度根据现场商定;颜色为棕红色（仿木色，须接近原防腐木颜色，最终颜色须经采购方确认）；

2.表面处理仿木纹纹理（纹理自然清晰，不得使用低质廉价的一次性模具纹路。）；

3.执行标准符合国家现行相关混凝土构件质量标准（GB/T 50010-2010《混凝土结构设计规范》、GB/T 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》等相关标准），配筋要求须满足结构受力及耐久性要求；

4.外观质量：表面平整，颜色均匀，无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。

（二）花池、廊道座椅防腐木

1.花廊道座椅长防腐木长2.6m，宽10cm，厚5cm，花池围边防腐木长3m,宽10cm,厚5cm。

2.主材选用进口樟子松，板材无腐朽、虫眼、蓝变，出厂含水率 12%~18%，裁切切口补涂防腐液。防腐药剂、表面木蜡油均为环保低毒型，无刺鼻异味，甲醛、重金属释放量符合室内外通用环保标准，适合校园师生活动区域，供货须附 CMA 环保检测报告。

3.外露板材统一 R4 圆角，双面精细砂光，预留规范伸缩缝；板材六面涂刷封闭底漆 2 遍 + 水性耐候木油 2 遍，无色差漏涂；

4.配套固定五金件全部采用304 不锈钢自攻螺丝、卡扣、预埋件，螺丝长度匹配板材厚度，固定不松动。

四、施工要求

（一）拆除工程：安全拆除原有破损防腐木栏杆，拆除过程中注意保护周边设施及植被；拆除后的废料及时清运出场，不得在现场堆放；拆除后基坑须清理干净，为后续基础施工创造条件。

（二）基础工程：根据要求放线定位，确定立柱基础位置基础埋深及尺寸须满足结构安全和使用年限要求；混凝土基础须振捣密实，养护到位。

安装工程：仿木纹混凝土栏杆安装须牢固、垂直、平整栏杆连接处须严密，整体线条顺直，弧线段过渡自然；安装完成后须进行稳定性检测，确保安全可靠。

花池周边防腐木更换：拆除严重损坏的防腐木栏杆，保留完好部分；新装防腐木栏杆须与原有风格、颜色协调一致连接牢固，表面平整无毛刺。

（三）场地恢复：施工完成后恢复周边草坪、路面等设施；清理施工现场所有垃圾，做到工完场清。

五、质量标准与验收

（一）工程质量须符合国家及地方现行相关规范、标准的要求。

（二）材料进场须提供产品合格证、检测报告等相关质量证明文件，经采购方验收合格后方可使用。

（三）仿木纹混凝土栏杆须提供原材料检测报告、混凝土强度检测报告、钢筋检测报告及仿木纹工艺耐候性证明材料。

（四）施工过程中采购方有权进行随机抽样检测，检测费用由责任方承担。

（五）工程完工后由双方共同组织验收，验收合格后签署竣工验收单。

（六）保修期：本工程保修期为 2 年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内因材料质量或施工质量问题导致的损坏，由施工方免费维修或更换。

（七）报价方式

综合总价报价，总价包干，投标人应自行踏勘现场，充分了解施工现场条件及周边环境，中标后不得以现场条件为由要求增加费用。

六、风险保障

1.供应商需按有关规定采取严格的施工安全措施，为本项目拟派人员购买保险，承担由自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，供应商施工人员的人身安全由供应商负责。

2.供应商拟派本项目的人员须具备良好的安全意识和相应的资质证书，在安装过程中严格遵守工地作业规范，熟悉防坠落措施；遵守电气安全操作，避免触电或短路等风险。如在本项目期间所发生的工伤等意外事故，采购人不承担任何经济责任和法律风险。

注：以上所有技术规格为实质性要求，须全部满足或优于，否则按无效响应文件处理。

三、商务条款
	序号
	商务条款名称
	商务条款要求

	1
	施工地点
	江西师范大学科学技术学院校内（九江市共青城市青年大道78号）

	2
	施工期限
	合同签订后15日内完成维修。

	3
	质量标准
	符合国家验收规范标准。

	4
	履约保证金
	合同签订的同时，成交供应商应以银行转账方式向采购人缴纳合同总价款的5%作为履约保证金。如成交供应商施工过程中损坏学生及学院财物，需协商好并如实赔偿，拒不赔偿的学院有权直接从履约保证金扣除。项目竣工验收合格后，采购人一次性无息退还成交供应商缴纳的履约保证金。

	5
	付款方式
	按最终实际工程量结算，工程竣工验收合格后支付至合同总价款的97%，保修期满后支付剩余3%合同价款。采购人付款前，成交供应商须开具合法、等额的发票，否则采购人有权拒绝付款并无需承担违约责任。

	6
	报价方式
	1.本项目为交钥匙工程，包括人工、材料、机械、管理费、税费等。响应报价须为询价文件所约定的招标范围内全部内容的价格体现。报价应包括但不限于包含材料、运输、装卸、安装、施工机械、调试、缺陷修补、人工、保险、税金、售后服务等所有费用。

2.供应商在提交响应文件截止时间前可进行实地考察施工场地情况、改造方法、具体材料数量、规格、要求等；同时认真、充分考虑本项目在实施期间材料市场风险和国家政策性调整等风险因素及自身响应报价风险和成交后自身的经济承受能力，慎重合理确定利润，自主响应报价,不得盲目压价,低于成本恶性竞争。

	7
	竣工验收
	1.工程竣工后，由成交供应商以书面形式向采购人申请验收，采购人在收到验收申请后的七个工作日内，组织相关专业人员对工程进行验收。验收合格，双方在验收报告上签字。

2.成交供应商须为项目验收提供必需的设备、工具、操作指南及其他便利条件。验收结果须整改的，成交供应商须在采购人规定的时间内进行整改，直至整个工程通过验收。

3.交付验收标准：必须符合有关国家或行业标准及技术规范和满足采购项目需求。验收不合格、存在质量问题，成交供应商必须返工，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

	7
	质保期及维护服务
	1.本项目质量保证期2年，质保期从验收合格之日起计算。施工材料均使用符合国家相关标准的原厂产品，不得使用三无产品、假冒伪劣、过期产品。
2.质保期内提供7*24小时即时响应服务，所有服务方式均为上门服务（特殊要求除外），即由成交供应商派技术人员到采购人及使用现场维修维护。故障响应时间，一般故障2小时内修复，大故障8小时内修复，重大故障24小时内修复。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

	8
	质量要求
	1.本工程的工程质量应达到和符合国家工程质量验收标准合格以上要求。成交供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、设备说明书等技术文件为依据施工。

2.如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求成交供应商返工，直至达到合同约定条件，并由成交供应商承担因返工产生的全部费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。成交供应商承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任。

3.职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故。

	9
	其他
	1.本工程严禁转包，若私自转包和未经采购人同意违法分包，则采购人有权终止合同并没收履约保证金。


注：商务要求均为实质性指标，必须完全满足或正偏离，不满足该指标要求将导致响应无效。

第二章 响应文件格式

                    项目
响    应   文   件

响应人：                   　　  （公章）
法定代表人：                   　　  （签字）
委托代理人：                   　　  （签字）
电话：

说明：

1.响应人在填写本响应文件时必须认真、详细、准确，响应文件中所承诺的内容均为成交后双方签订合同的依据。

2.请严格按本格式编制响应文件，除明确可自拟的外，不可删除或变更格式，无相应内容可填的则应填写“无”“未测试”或“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件与有关资料须装订成册，由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等，责任由响应人自负。

一、资格承诺函

响应人资格承诺函

致：江西师范大学科学技术学院
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，是具有独立承担民事责任的能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体，具有独立承担民事责任和相应的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有建设主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；具有住建部门颁发的在有效期内的《安全生产许可证》。参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未列入江西师范大学失信行为记录名单，并能按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条要求提供。如有不实，依法接受相应处罚。

单位公章：

法定代表人或委托代理人签字：

                                                 年    月     日

说明：此表须盖响应人单位公章、法定代表人或委托代理人签字，如无公章、签字，响应无效。

二、资质证明文件

供应商资格信用承诺函（格式）

致江西师范大学科学技术学院:
单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次采购活动。严格遵守相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，无条件遵守本次采购活动的各项规定。

我单位(本人)郑重承诺我单位(本人)符合以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体，具有履行合同所必需的能力。

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）符合法律、行政法规规定的其他条件。

未被列入严重失信主体名单。失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

我单位(本人)对上述承诺事项的真实性、合法性及有效性负责。并已知晓如所做信用承诺不实、不尽，可能涉嫌“提供虚假材料谋取中标成交”的违法行为。经调查核实的，同意列入采购人信用黑名单，禁止三年内参加采购人组织的非政府采购项目。

（六）具有建设主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；具有住建部门颁发的在有效期内的《安全生产许可证》。
供应商名称(盖章):

或自然人(签字):

日期：   年    月    日

注：1.我单位（本人）专指参加采购活动的供应商（含自然人）。

2.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

三、法定代表人的授权委托书

（如为法定代表人直接参与询价的，可不提供授权委托书；直接提供营业执照复印件和法定代表人身份证正反面照片复印件即可）
致：江西师范大学科学技术学院
本授权委托书声明：                     （响应人名称）法定代表人            （法定代表人姓名）授权            （被授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             （项目名称）项目，以本公司名义参加响应。授权代表在开标（开启）、评标、谈判、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认。授权代表无转委托权。被授权人签署的所有文件、协议和采购合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

    本授权书于   年  月  日签字生效，有效期90天，特此声明。

法定代表人印刷体姓名：                         签字：           

授权代表（委托代理人）印刷体姓名：             签字：           

联系方式:                     

响应人全称（公章）：                 

                                           年    月    日

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证背面

	
	

	授权代表身份证正面
	授权代表身份证背面

	
	


四、技术响应承诺函

响应人技术指标承诺函

致：江西师范大学科学技术学院
我单位承诺完全满足询价文件《第一章 采购需求》中“采购标的的技术标准和要求”全部要求。如有不实，依法接受相应处罚。

单位公章：

法定代表人或委托代理人签字：

                                                 年    月     日

说明：此表须盖响应人单位公章、法定代表人或委托代理人签字，如无公章、签字，响应无效。

五、商务响应承诺函

响应人商务要求承诺函

致：江西师范大学科学技术学院
我单位承诺完全满足询价文件《第一章 采购需求》中“采购标的商务要求”全部要求。如有不实，依法接受相应处罚。

单位公章：

法定代表人或委托代理人签字：

                                                 年    月     日

说明：此表须盖响应人单位公章、法定代表人或委托代理人签字，如无公章、签字，响应无效。

六、报价一览表

项目名称：江西师范大学科学技术学院湖边防腐木栏杆更换及花池周边维护维修项目
	项目名称
	总价

（人民币）
	施工地点
	工期

	江西师范大学科学技术学院湖边防腐木栏杆更换及花池周边维护维修项目
	小写：              

大写：              
	
	


询价响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权代表：（签字）

年    月    日

注：1、本项目报价超过预算金额作无效响应处理。

2、价格应按“询价文件”中规定的货币单位填写。

3、“交货期”指全部项目完成正式交付使用的日期。

4、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

七、供应商基本情况登记表
	单位名称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职   务
	

	经济类型
	
	被授权人
	
	职   务
	

	邮政编码
	
	电    话
	
	传   真
	

	企业生产能力（销售）情况
	

	同类业绩
	

	单

位

概

况
	员工总数
	人
	生产（销售）人数            人

	
	
	
	工程技术人员                 人

	
	流动资金
	万元
	资金

来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定资产
	原值      万元
	资金

性质
	生产性
	万元

	
	
	净值      万元
	
	非生产性
	万元

	企业财务

状    况
	年度
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	2023年
	
	
	
	

	
	2024年
	
	
	
	

	
	2025年
	
	
	
	


就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

被授权人签字：                 
                                        年    月    日

本项目特定资格要求：

1.供应商具有建设主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。
2.供应商具有住建部门颁发的在有效期内的《安全生产许可证》。
（复印件）

售后服务承诺

（格式供应商自定）



